АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2023        		   						                       № 2085

г. Великий Устюг

О создании комиссии по проверке готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

а также потребителей тепловой энергии

к работе в отопительный период 2023-2024 гг.

на территории Великоустюгского муниципального округа

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищного фонда, жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также социальной сферы Великоустюгского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к работе в ото-пительный период 2023-2024 гг. и утвердить её состав (приложение № 1);

2. Утвердить:

2.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному пери-оду 2023-2024 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также пот-ребителей тепловой энергии, расположенных на территории Великоустюг-ского муниципального округа (приложение № 2).

2.2. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2023-2024 гг. (приложения № 3 и № 4).

2.3. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потре-бителей тепловой энергии (приложение № 5).

2

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строитель-ства и жилищно-коммунального хозяйства Ямова Н. М.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Великоустюгского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

Великоустюгского муниципального округа			          А. В. Кузьмин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 27.07.2023 № 2085

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих

и теплосетевых организаций, а также потребителей

тепловой энергии к работе в отопительный период 2023-2024 гг.

на территории Великоустюгского муниципального округа

| Ямов Н. М. | - заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Кишкин С. А. | - заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Деткова О. А. | - главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа. |
| Начальники территориальных отделов Великоустюгского муниципального округа (по согласованию). |
| Руководители предприятий и организаций (по согласованию). |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 27.07.2023 № 2085

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2023-2024 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии на территории Великоустюгского округа, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители).

2. Проверка готовности проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2023-2024 гг. на территории Великоустюгского муниципального округа (приложение № 1).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. (приложение № 5).

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительном периоде комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

2

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) соблюдение водно-химического режима;

б) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

в) наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

г) наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

д) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учеётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

е) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

ё) выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

ж) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

з) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

12) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В целях оценки готовности к работе в отопительном периоде потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

3

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлечённых ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надёжной эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Программой, осуществляется комиссией на предмет соб-людения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверж-дающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе и выдаётся администрацией Великоустюгского муниципального округа, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

4

Сроки выдачи паспортов:

для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября;

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к Программе

ОБРАЗЕЦ

АКТ

проверки готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг.

………..  (место составления акта )                        …..………. (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от ……. (дата) № ……, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с …. (дата) по ….. (дата) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. …………. (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, в отношении которых проводилась проверка готовности в отопительному периоду).

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ……………..

2. …………….

и т. д.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила ……… (готовность/неготовность) к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ………………………….. .

Председатель комиссии …………. (подпись) ……………… (расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ……….... (подпись) …………….. (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

……….... (подпись) …………….. (расшифровка подписи)

……….... (подпись) …………….. (расшифровка подписи)

и т. д.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр получил:

……. (дата) ……………. (подпись) ……………… (фамилия и инициалы)

Приложение № 2 к Программе

ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ      № ……..

готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Выдан ……… (полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду) в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1) ………………………..;

2) ………………………..;

и т. д.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду - акт проверки готовности к отопительному периоду от …….. (дата) № ………. .

…………………. (подпись, расшифровка подписи председателя комиссии, печать)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 27.07.2023 № 2085

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

подлежащих проверке готовности к работе

в отопительном периоде 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Перечень котельных (населённых пунктов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Электротеплосеть» | Котельная № 1 Центральная |
|  |  | Котельная № 2 Квартальная |
|  |  | Котельная № 4 Школьная |
|  |  | Котельная № 6 Добрынино |
|  |  | Котельная № 7 Коробейниково |
|  |  | Котельная № 8 БМК С-Западная |
|  |  | Котельная № 9 Кузино |
|  |  | Котельная № 10 БМК Железнодорожная |
|  |  | Котельная № 11 Авиалесоохраны |
|  |  | Котельная № 12 БМК (Энергоцентр) |
|  |  | Котельная № 13 Стрига |
|  |  | Котельная № 14 пос. Золотавцево |
|  |  | Котельная № 16 пос. Валга |
|  |  | Котельная № 17 Подсосенье |
| 2 | ООО «Теплосервис» | Котельная д. Бухинино |
|  |  | Котельная школы № 15 |
|  |  | Котельная с. Васильевское |
|  |  | Котельная больницы |
| 3 | МУП «Ресурс» | Котельная «Кирпичный завод» ул. Дачная |
| 4 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | Котельная № 2 |
|  |  | Котельная № 3 |
|  |  | Котельная № 4 |
|  |  | Котельная № 5 |
|  |  | Котельная д. Теплогорье |
|  |  | Котельная д. Чернево |
| 5 | ООО «Ремслужба» | Котельная больницы |
|  |  | Котельная бани |
|  |  | Котельная школы |
| 6 | ООО «Ломоватское ЖКХ» | Котельная д/сада ул. Мира |
|  |  | Котельная школы ул. Заречная |
| 7 | ООО «Новатор-Сервис» | Котельная д. Морозовица |
|  |  | Котельная Голузинской школы (пос. Новатор, ул. Советская, д. 42) |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» | Котельная санатория |
| 9 | НАО «СВЕЗА Новатор» | ТЭС НАО «СВЕЗА Новатор» |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 27.07.2023 № 2085

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности

к работе в отопительном периоде 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование потребителя | Количество объектов (отдельно стоящих зданий) с теплоснабжением |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управляющие организации |
| 1 | ООО «УК «Великий Устюг» | 74 |
| 2 | ООО «ЖКХ Служба Заказчика» | 38 |
| 3 | ООО «ЖЭО № 1» | 44 |
| 4 | ООО «Дельта» | 37 |
| 5 | ООО «Районная управляющая организация» | 39 |
| 6 | ООО «Великоустюгский коммунальщик» | 26 |
| 7 | ООО «ЖКХ г. Красавино» | 57 |
| 8 | ООО УК «МастерДом» | 28 |
| 9 | ООО «УК п. Кузино» | 22 |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов» | 1 |
| 2 | МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» | 1 |
| 3 | МБОУ «СОШ № 4» | 1 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 9» | 1 |
| 5 | МБОУ «ООШ № 11» | 1 |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | МБОУ «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» | 1 |
| 7 | МБОУ «Аристовская ООШ» | 2 |
| 8 | МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина» | 2 |
| 9 | МБОУ «Васильевская ООШ» | 1 |
| 10 | МБОУ «Теплогорская ООШ» | 1 |
| 11 | МБОУ «Усть-Алексеевская СОШ» | 1 |
| 12 | МБОУ «Орловская ООШ» | 1 |
| 13 | МБОУ «Ломоватская СОШ» | 1 |
| 14 | МБОУ «Полдарская СОШ» | 1 |
| 15 | МБОУ «Голузинская СОШ» | 1 |
| 16 | МБОУ «Морозовская СОШ» | 1 |
| 17 | МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» | 1 |
| 18 | МБОУ «Великоустюгская ОШИ с ОВЗ» | 1 |
| 19 | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | 2 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад №1 "Рябинка"» | 2 |
| 21 | МБДОУ «Детский сад № 2 "Ромашка"» | 1 |
| 22 | МБДОУ «Детский сад № 3 "Солнышко"» | 1 |
| 23 | МБДОУ «Детский сад № 4» пос. Золотавцево | 1 |
| 24 | МБДОУ «Детский сад № 5 "Буратино"» | 1 |
| 25 | МБДОУ «Детский сад № 6 "Дюймовочка"» | 1 |
| 26 | МБДОУ «Детский сад № 8 "Теремок"» | 1 |
| 27 | МБДОУ «Детский сад № 11 "Цветик-семицветик"» | 1 |
| 28 | МБДОУ «Детский сад № 15 "Родничок"» | 1 |
| 29 | МБДОУ «Детский сад № 20 "Ручеёк"» | 1 |
| 30 | МБДОУ «Детский сад № 22 "Светлячок"» | 1 |
| 31 | МБДОУ «Детский сад № 23 "Золотой ключик"» | 1 |
| 32 | МБДОУ «Детский сад № 24 "Росинка"» | 1 |
| 33 | МБДОУ «Детский сад № 25 "Улыбка"» | 1 |

3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 34 | МБДОУ «Детский сад № 28 "Пчёлка"» | 1 |
| 35 | МБДОУ «Детский сад "Василёк" посёлка Валга» (Добрынино) | 1 |
| 36 | МБДОУ «Васильевский детский сад "Колосок"» | 1 |
| 37 | МБДОУ «Детский сад № 2 "Чебурашка"» | 3 |
| 38 | МБДОУ «Новаторский детский сад «"Аленушка"» | 1 |
| 39 | МБДОУ «Стриговский детский сад» | 1 |
| 40 | МБДОУ «Аристовский детский сад» | 1 |
| 41 | МКАУ «ВУЦА» | 1 |
| 42 | МБУ ДО «Спортивная школа Великоустюгского округа» | 3 |
| 43 | МКУК «Великоустюгская централизованная библиотечная система» | 3 |
| 44 | МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств» | 1 |
| 45 | МБУ ДО «Великоустюгская детская художественная школа» им Е. П. Шильниковского | 2 |
| 46 | МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Красавино | 1 |
| 47 | МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр» | 2 |
| 48 | МБУК «Центр культурного развития г. Красавино» | 1 |

Приложение № 5

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 27.07.2023 № 2085

ГРАФИК

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация |
| 1.1 | ООО «Электротеплосеть» | 14 | 4 сентября-15 сентября 2023 года |
| 1.2 | ООО «Теплосервис» | 4 | 28 августа-8 сентября 2023 года |
| 1.3 | ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» | 6 | 21 августа-25 августа 2023 года |
| 1.4 | МУП «Ресурс» | 1 | 14 августа-18 августа 2023 года |
| 1.5 | ООО «Новатор-Сервис» | 2 | 11 сентября-15 сентября 2023 года |
| 1.6 | ООО «Ремслужба» | 3 | 7 августа-18 августа 2023 года |
| 1.7 | НАО «СВЕЗА Новатор» | 1 | 28 августа-8 сентября 2023 года |
| 1.8 | ООО «Ломоватское ЖКХ» | 2 | 11 сентября-15 сентября 2023 года |
| 1.9 | МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» | 1 | 13 сентября-15 сентября 2023 года |
| 2 | Потребители тепловой энергии |
| 2.1 | ООО «УК «Великий Устюг» | 74 | август 2023 года |
| 2.2 | ООО «ЖКХ Служба Заказчика» | 38 |  |
| 2.3 | ООО «ЖЭО № 1» | 44 |  |
| 2.4 | ООО «Дельта» | 37 |  |
| 2.5 | ООО «Районная управляющая организация» | 39 |  |
| 2.6 | ООО «Великоустюгский коммунальщик» | 26 |  |
| 2.7 | ООО «ЖКХ г. Красавино» | 57 |  |
| 2.8 | ООО УК «МастерДом» | 28 |  |
| 2.9 | ООО «УК п. Кузино» | 22 |  |