АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2024        		   						                       № 2385

г. Великий Устюг

Об утверждении положения об организации

световой маскировки при угрозе и ведении

военных действий на территории

Великоустюгского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр), СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», в целях организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Великоустюгского муниципального округа, руководствуясь статьями 33, 38 Устава Великоустюгского муниципального округа Вологодской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Великоустюгского муниципального округа (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий на территории Великоустюгского муниципального округа (приложение № 2).

2

3. Утвердить прилагаемую типовую инструкцию должностному лицу организации ответственному за организацию световой маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Великоустюгского муниципального округа (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-ника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Великоустюгского муниципального округа.

Глава

Великоустюгского муниципального округа                                 И.А. Абрамов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 07.08.2024 № 2385

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных

действий на территории Великоустюгского муниципального округа

(далее - положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки (далее по тексту - светомаскировка) и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий на территории Великоустюгского муниципального округа (далее-округ).

1.2. Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов населенных пунктов, зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

1.3. Подготовка к ведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на объектах и территориях осуществляется в мирное время заблаговременно в ходе выполнения инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне.

1.4. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны (далее-ГО), муниципальными правовыми актами администрации округа, распорядительными документами руководителей организаций, объекты которых подлежат световой маскировке согласно перечню объектов, подлежащих световой маскировке в военное время на территории округа.

1.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки являются:

1.5.1. Определение перечня объектов, подлежащих маскировке.

1.5.2. Разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных  в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения.

1.5.3. Создание и поддержание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, согласно Перечню объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведении военных действий на территории округа.

1.5.4. Проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий).

2

1.7. Состав группы организации световой маскировки утверждается распоряжением администрации округа и распорядительными документами руководителей предприятий, организаций и учреждений.

1.8. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке в администрации округа оформляются распоряжением администрации округа и распорядительными документами руководителей предприятий, организаций и учреждений.

1.9. Планирование и контроль выполнения мероприятий по световой маскировке в администрации округа, предприятиях, организациях и учреждениях осуществляют руководители и лица, назначенные ответственными за световую маскировку.

1.10. Финансирование расходов по выполнению светомаскировочных мероприятий в администрации округа осуществляется за счёт средств бюджета округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете округа на очередной финансовый год.

1.11.  Финансирование расходов по выполнению светомаскировочных мероприятий  предприятий, организаций и учреждений осуществляется за счет собственных средств.

2. Организационные мероприятия по световой маскировке

2.1. Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

2.2. Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории округа.

2.3. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

2.3.1. Отключаются от источников питания или электрических сетей освещение установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения.

2.3.2. Снижаются уровни наружного освещения объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 люкса (ЛК) и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов.

2.3.3. Снижается освещенность вспомогательных зданий, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий, организаций и учреждений путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

2.4. В режиме частичного затемнения проводятся мероприятия по подготовке к использованию в режиме ложного освещения:

2.4.1. Устройств для световой маскировки проёмов зданий и сооружений.

2.4.2. Специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 16 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

2.6. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

2.6.1. Производственные огни, за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения.

3

2.6.2. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

2.7. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

2.8. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога!». Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги!».

2.9. В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

2.9.1. Отключается все наружное освещение территории предприятий, организаций и учреждений не задействованных на организацию мероприятий ложного освещения.

2.9.2. Осуществляется полное отключение источников освещения в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога!».

2.9.3. Осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога!» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом).

2.9.4. Отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением.

2.9.5. Выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

2.9.6. Обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности).

2.9.7. Транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования движения отключаются.

2.9.8. Обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов предприятий.

2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

3. Другие виды маскировки

3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

3.1.1. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

3.1.2. Повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время.

3.1.3. Вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

4

4. Ответственность за невыполнение мероприятий

по планированию и выполнению световой маскировки

и других видов маскировки

Неисполнение должностными лицами обязанностей по проведению мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 07.08.2024 № 2385

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих световой маскировке

при угрозе и ведении военных действий на территории

Великоустюгского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта, организации | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Административные здания Администрации Великоустюгского муниципального округа | г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 103, Советский пр-кт, д. 74, Советский пр-кт, д. 107 |
|  | Серверный участок г. Великий Устюг Вологодского филиала Публичного акционерного общества «Ростелеком» | г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 85 |
|  | Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей - заповедник» | г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 64 |
|  | Бюджетное учреждение Вологодской области «Великоустюгская центральная районная больница» | г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 30 |
|  | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» | г. Великий Устюг, ул. Кирова, д. 106 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Устюгхлеб» | г. Великий Устюг, ул. Максима Горького, д. 4 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» | г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 67 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Красавинские электротеплосети» | г. Красавино, Советский пр-кт, д. 143 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 07.08.2024 № 2385

ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

должностному лицу организации, ответственному за организацию

световой маскировки при угрозе и ведении военных действий

на территории Великоустюгского муниципального округа

Утверждаю

______________________________

(должность, наименование организации)

______________________________

(подпись, фамилия, инициалы руководителя)

«_____»_____________ 20____ г.

мп

ИНСТРУКЦИЯ

руководителю (ответственному должностному лицу) _________________________________

______________________________________________________________ по светомаскировке

(наименование организации)

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более           16 часов.

2. Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога!», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе, кабинете) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого, при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе), здании.

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу «Воздушная тревога!» необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

2

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны организации (тел. ______________ ).

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны ____________________________ «____» __________20____года