АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2025        		   						                           № 61

г. Великий Устюг

Об утверждении типового регламента

передачи исполнительной документации при строительстве

и реконструкции объектов капитального строительства

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

На основании пункта 3 приказа Департамента строительства Вологодской области от 14.10.2024 № 067 «Об утверждении типового регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый типовой регламент передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - типовой регламент).

2. Муниципальному казённому учреждению «Горстройзаказчик» утвердить регламент передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь типовым регламентом.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы

Великоустюгского муниципального округа			            И.И. Тарасов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 13.01.2025 № 61

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

передачи исполнительной документации при строительстве

и реконструкции объектов капитального строительства

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает единые нормы по передаче исполнительной документации (далее - ИД) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в МКУ «Горстройзаказчик», являющимся подведомственным учреждением администрации Великоустюгского муниципального округа и осуществляющим функции застройщика/технического заказчика (далее — учреждение).

1.2. Настоящий регламент разработан с целью повышения качества ИД, упорядочивания и установления единых требований к порядку передачи и формату документов ИД.

2. Нормативные ссылки

2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190.

2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996  № 14-ФЗ.

2.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

2.6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Исполнительная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающая фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации.

2

3.2. Подрядчик - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком.

3.3. Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

3.4. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - подпись, сформированная с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.5. Электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП.

3.6. Электронный образ документа - электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП.

3.7. Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая учреждением для осуществления своей деятельности.

3.8. Внешняя информационная система (ВИС) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая подрядчиком для осуществления своей деятельности, имеющая возможность интеграции с ИСУП.

4. Порядок передачи исполнительной документации

4.1. Передача ИД учреждению осуществляется подрядчиком.

4.2. ИД, перечисленная в разделе 8 настоящего регламента, должна передаваться в форме электронных документов или электронных образов документов. Формат передаваемых документов должен соответствовать требованиям раздела 7 настоящего регламента.

4.3. ИД может передаваться с помощью ВИС в ИСУП как по одному документу, так и комплектами по мере завершения их формирования с приложением предварительно подписанной УКЭП накладной (приложение А). По согласованию с учреждением может быть установлен один из перечисленных в данном пункте вариантов передачи ИД.

4.4. Перед передачей ИД проверяется ответственными представителями подрядчика по комплектности, правильности заполнения документов. подрядчик делает отметку о ее проверке путем согласования и/или подписания документов в ВИС. По итогам проверки комплекта ИД ответственное лицо учреждения делает отметку о ее проверке путем подписания УКЭП накладной.

3

5. Порядок приемки и проверки исполнительной документации

5.1. Перечень ИД, передаваемой в электронной форме, определяется и утверждается учреждением до начала строительства/реконструкции ОКС, или по решению Учреждения, - до начала производства работ по разделу «Рабочая документация».

5.2. Состав документов в перечне ИД должен соответствовать установленным требованиям нормативно-правовых актов, проектной и рабочей документации, договора строительного подряда, внутренних регламентов учреждения.

5.3. Срок рассмотрения ИД не должен превышать срок, установленный договором между Учреждением и подрядчиком.

5.4. При получении от подрядчика ИД на проверку учреждение делает отметку в ИСУП о приемке документов на рассмотрение.

5.5. При наличии замечаний учреждение выдает замечания подрядчику в ИСУП. Выданные замечания должны быть максимально полными и понятными.

5.6. По истечении установленного срока рассмотрения ИД и необходимости продления срока рассмотрения учреждение делает отметку в ИСУП с указанием даты истечения срока продления.

5.7. В случае неактуальности отдельного документа или комплекта ИД, учреждение делает отметку об этом в ИСУП.

6. Подписание исполнительной документации

В случае отсутствия замечаний у учреждения ИД подписывается УКЭП всеми участниками процесса.

7. Требования к формату передаваемых электронных документов

7.1. Электронные документы передаются в виде файлов в формате XML (за исключением случаев, установленных пунктом 7.3 настоящего регламента).

7.2. Схемы, подлежащие использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, утверждаются уполномоченными органами государственной власти.

7.3. До утверждения схемы, подлежащей использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, электронные документы с текстовым содержанием, в том числе включающие формулы и (или) графические изображения, а также графическое содержание могут предоставляться в формате "pdf".

7.4. Электронные документы, представляемые в формате, предусмотренном пунктом 7.3 настоящего регламента, должны формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих требований).

7.5. В случаях, предусмотренных договором на капитальное строительство или реконструкцию ОКС, допускается формирование электронного образа документа для следующих документов:

4

7.5.1. Документ, выданный и/или подписанный организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым подключается ОКС.

7.5.2. Документ, выданный и/или подписанный органом государственной власти.

7.5.3. Документ, подтверждающий качество материалов и изделий, примененных при строительстве, реконструкции ОКС, выданный производителями, поставщиками или органами по сертификации.

7.6. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста.

7.7. Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Паспорт_качества_12345-БН_от_19072021_на_2л.pdf).

7.8. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.

7.9. Электронный образ документа заверяется УКЭП уполномоченным лицом, подписавшим документ (в т.ч. представителем подрядчика).

7.10. По запросу Учреждения, вместе с электронными документами должны передаваться их исходные файлы в редактируемом формате (например, файлы исполнительных чертежей и схем).

7.11. Требования к формату электронных документов, перечисленные в данном разделе, также могут распространяться на:

7.11.1. Включаемую в состав ИД рабочую документацию со штампом «В производство работ» и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно-монтажных работ.

7.11.2. Журналы: общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля и т. д.

7.11.3. Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве/реконструкции ОКС.

7.11.4. Документацию, подтверждающую соответствие участвующих в строительстве/реконструкции лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации, квалификационные свидетельства и т.п.).

5

8. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов

и электронных образов документов при ведении исполнительной документации

в ходе строительства, реконструкции ОКС

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на нормативный документ, содержащий форму | № формы, содержащейся в нормативном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Организационно-разрешительная документация |  |  |
| 1 | Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве ОКС |  |  |
| 2 | Документы, подтверждающие соответствие участвующих в строительстве лиц и их представителей требованиям, предъявля-емым к участникам строительной деятель-ности (выписки из СРО, лицензии, свиде-тельства об аккредитации (аттестации), квалификационные свидетельства и т.п.) |  |  |
| 3 | Свидетельства о поверке средств изме-рений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству об обеспечении единства измерений |  |  |
| II | Исполнительная документация |  |  |
| 1 | Документ, фиксирующий факт наличия всех необходимых документов в передава-емом комплекте ИД |  |  |
| 1 | Устройство фундаментов |  |  |
| 1.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 1.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 1.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 1.4 | Акт приемки защитного покрытия | СП 72.13330.2016 | Приложение Д |
| 1.5 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конст-рукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 4 |
| 1.6 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 1.8 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 1.9 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 1.10 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 2 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  |
| 2.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (на армирование и бетонирование желе-зобетонных стен, колонн, лестничных мар-шей и площадок, перекрытий, покрытий; устройство ограждающих и изоляционных конструкций, защиты и замоноличивания стыковых соединений, устройство молние-защиты и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 2.2 | Акт приемки защитного покрытия | СП 72.13330.2016 | Приложение Д |
| 2.3 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в ко-торых невозможно без разборки или пов-реждения других строительных конст-рук-ций и участков сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (ответственных конст-рукций) (на промежуточную и оконча-тельную приемку конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 4 |
| 2.4 | Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу лифта | ГОСТ 22845-2018 | Приложение Б |
| 2.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 2.6 | Документы, фиксирующие результаты экс-пертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, про-веденных в процессе строительного конт-роля |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распоря-дительного документа (приказа), подтверж-дающего полномочия лица |  |  |
| 2.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строи-тельных материалов (изделий) |  |  |
| 2.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изде-лий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 3 | Кровля |  |  |
| 3.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (на поэтапное устройство слоев кровли (разуклонка, пара- теплоизоляционные ра-боты, стяжки, финишное покрытие) и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 3.2 | Акт освидетельствования (приемки) гото-вых поверхностей |  |  |
| 3.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 3.4 | Документы, фиксирующие результаты экс-пертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 3.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распоряди-тельного документа (приказа), подтверж-дающего полномочия лица |  |  |
| 3.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 3.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и из-делий, примененных при строительстве ОКС |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Наружные отделочные работы (фасад) |  |  |
| 4.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (по герметизации стыков стеновых панелей, на окраску, грунтовку фасадов, оштука-туривания и окраски фасадов, на установку кронштейнов, направляющих подсистемы, монтажа утеплителя, монтажа фасадных элементов и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 4.2 | Акт освидетельствования (приемки) гото-вых поверхностей |  |  |
| 4.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 4.4 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 4.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распоря-дительного документа (приказа), подтвер-ждающего полномочия лица |  |  |
| 4.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 4.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 5 | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) |  |  |
| 5.1 | Акты освидетельствования скрытых работ на устройство оснований (каждый вид работ отдельно); на каждый конструк-тивный отделочный слой (подготовка под черновую отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, включая и чистовую отделку) и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 5.2 | Акт освидетельствования (приемки) гото-вых поверхностей | СП 48.13330.2019 | Приложение Ж |
| 5.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 5.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распоря-дительного документа (приказа), подтверж-дающего полномочия лица |  |  |
| 5.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 5.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и из-делий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 6 | Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 6.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 6.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (Акт выноса трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 6.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 6.4 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность | СП 129.13330.2019 | Приложение Б |
| 6.5 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность | СП 129.13330.2019 | Приложение Д |
| 6.6 | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения | СП 129.13330.2019 | Приложение Е |
| 6.7 | Акт индивидуального испытания оборудования | СП 73.13330.2016 | Приложение Д |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | Акт гидростатического или манометри-ческого испытания на герметичность | СП 73.13330.2016 | Приложение В |
| 6.9 | Акт испытания систем канализации и водостоков | СП 73.13330.2016 | Приложение Г |
| 6.10 | Акт промывки (продувки) системы | СП 347.1325800.2017 | Приложение Е |
| 6.11 | Акт испытания внутреннего противопо-жарного водопровода на работоспо-собность | СТО-НСОПБ-24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение Б |
| 6.12 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 5 |
| 6.13 | Ведомость смонтированного оборудования |  |  |
| 6.14 | Ведомость примененных материалов |  |  |
| 6.15 | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность | СТО-НСОПБ-24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение Г |
| 6.16 | Акт приемки оборудования после инди-видуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 6.17 | Акт приемки оборудования после комп-лексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 6.18 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  |  |
| 6.19 | Протокол испытания внутреннего противо-пожарного водопровода на водоотдачу | СТО-НСОПБ-24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение В |
| 6.20 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 6.21 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 6.22 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 6.23 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 6.24 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.25 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 7 | Наружные и внутренние сети теплоснабжения, холодоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования |  |  |
| 7.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 7.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (вынос трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 7.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 7.4 | Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) | СП 73.13330.2016 | Приложение Е |
| 7.5 | Акт гидростатического или маномет-рического испытания на герметичность | СП 73.13330.2016 | Приложение В |
| 7.6 | Акт о проведении растяжки компенсаторов (при необходимости) | СП 74.13330.2011 | Приложение 1 |
| 7.7 | Акт о проведении испытаний трубо-проводов на прочность и герметичность | СП 74.13330.2011 | Приложение 2 |
| 7.8 | Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов | СП 74.13330.2011 | Приложение 3 |
| 7.9 | Акт теплового испытания системы отоп-ления на эффект действия |  | Форма прилагается |
| 7.10 | Акт о проведении индивидуального испы-тания оборудования | СП 73.13330.2016 | Приложение Д |
| 7.11 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 7.12 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 7.13 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 5 |
| 7.14 | Паспорт системы отопления, теплоснаб-жения и холодоснабжения | Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 | Приложение Д |
| 7.15 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 7.16 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  |  |
| 7.17 | Акт о проведении входного контроля |  |  |
| 7.18 | Ведомость смонтированного оборудования |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.19 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 7.20 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 7.21 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 7.22 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 7.23 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве |  |  |
| 8 | Газопровод |  |  |
| 8.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 8.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 8.3 | Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые виды работ (каждый вид отдельно) <*> | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 8.4 | Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подклю-чению (технологическому присоединению) | Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 | Приложение № 3 |
| 8.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 8.6 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 8.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 8.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 9 | Электроснабжение |  |  |
| 9.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 9.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (вынос трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 9.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 9.4 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конст-рукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (отечественных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 4 |
| 9.5 | Акт технической готовности электро-монтажных работ | И1.13-07 | Форма 2 |
| 9.5.1 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | И1.13-07 | Форма 3 |
| 9.5.2 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке элект-ромонтажных работ | И1.13-07 | Форма 1 |
| 9.5.3 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опро-бованию | И1.13-07 | Форма 4 |
| 9.6 | Ведомость смонтированного электрообо-рудования | И1.13-07 | Форма 5 |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | И1.13-07 | Форма 6 |
| 9.8 | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи | И1.13-07 | Форма 10 |
| 9.9 | Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводков во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а | И1.13-07 | Форма 12 |
| 9.10 | Протокол измерения сопротивления изоляции | ВСН 123-90 | Форма 13 |
| 9.11 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой | И1.13-07 | Форма 15 |
| 9.12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | И1.13-07 | Форма 16 |
| 9.15 | Паспорт заземляющего устройства | И1.13-07 | Форма 24 |
| 9.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 9.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 9.18 | Акты проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения | СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 | Форма 25 |
| 9.19 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 9.20 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  | Приложение 17 |
| 9.21 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 5 |
| 9.22 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 9.23 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 9.24 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 9.25 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.26 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 10 | Системы связи, сигнализации и автоматизации |  |  |
| 10.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 10.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (вынос трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 10.3 | Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ |  |  |
| 10.4 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.2 |
| 10.5 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 10.6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | И1.13-07 | Форма 5 |
| 10.7 | Акт входного контроля |  |  |
| 10.8 | Акт об окончании монтажных работ |  |  |
| 10.9 | Акт об окончании работ по монтажу систем автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.5 |
| 10.10 | Паспорт на смонтированную соединитель-ную муфту | СП 77.13330.2016 | Приложение А.19 |
| 10.11 | Паспорт регенерационного участка | СП 77.13330.2016 | Приложение А.19 |
| 10.12 | Разрешение на монтаж технических средств автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.20 |
| 10.13 | Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением падения давления за время испытания | СП 77.13330.2016 | Приложение А.8 |
| 10.14 | Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность | СП 77.13330.2016 | Приложение А.7 |
| 10.15 | Свидетельство о монтаже трубных проводок | СП 77.13330.2016 | Приложение А.11 |
| 10.16 | Акт приемки оборудования после инди-видуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 10.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 10.18 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 5 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Акт о проведении входного контроля |  |  |
| 10.20 | Ведомость смонтированных технических средств автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.21 |
| 10.21 | Ведомость смонтированных приемно-конт-рольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС |  |  |
| 10.22 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 10.23 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  |  |
| 10.24 | АКТ приемки систем автоматизации в эксплуатацию | СП 77.13330.2016 | Приложение А.23 |
| 10.25 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 10.26 | Документы, фиксирующие результаты экс-пертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 10.27 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 10.28 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 10.29 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 11 | Благоустройство территории |  |  |
| 11.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 11.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |

17

| 1 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство основания, на установку бордюрных камней, на укладку асфальта (каждый слой отдельно), на укладку плитки; акт проверки качества грунтов; на устройство котлованов и искусственных сооружений (фундаменты, лестницы, водоотводные сооружения и т.д.) поэтапно согласно проектным решениями др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |
| 11.4 | Акт освидетельствования (приемки) готовых поверхностей |  |  |
| 11.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 11.6 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 11.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 11.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 11.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 12 | Устройство автомобильных дорог |  |  |
| 12.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 1 |
| 12.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 2 |
| 12.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 3 |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конст-рукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение № 4 |
| 12.5 | Акт пробного уплотнения (при послойном возведении земляного полотна, щебе-ночного основания под дорожную одежду (ПГС, ЩПС), слоев дорожной одежды |  |  |
| 12.6 | Ведомость приемки земляного полотна |  |  |
| 12.7 | Ведомость промеров толщины, степень уплотнения основания |  |  |
| 12.8 | Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий |  |  |
| 132.9 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 12.10 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 12.11 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответст-венными за производство строительно-монтажных работ на основании распо-рядительного документа (приказа), подт-верждающего полномочия лица |  |  |
| 12.12 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 12.13 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |
| 13 | Технологические решения |  |  |
| 13.1 | Системы медицинских газов |  |  |
| 13.1.1 | Акт приемки сооружения (помещения) под монтаж | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение В |
| 13.1.2 | Акт наружного осмотра оборудования (арматуры) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Е |
| 13.1.3 | Акт о выявленных дефектах оборудования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Ж |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.4 | Акт о выявленных дефектах арматуры | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение И |
| 13.1.5 | Акт на приемку оборудования в монтаж | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Л |
| 13.1.6 | Акт испытаний технологического обору-дования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение М |
| 13.1.7 | Акт испытаний машинного оборудования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Н |
| 13.1.8 | Акт испытаний арматуры | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Р |
| 13.1.9 | Акт о регулировке предохранительного клапана | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение С |
| 13.1.10 | Акт обезжиривания | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Т |
| 13.1.11 | Сертификат чистоты | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение У |
| 13.1.12 | Акт контроля расположения аппаратов в блоке (оборудования криогенной системы) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Х |
| 13.1.13 | Акт готовности опорных конструкций под монтаж оборудования (коммуникаций) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Ц |
| 13.1.14 | Акт на выверку ректификационной колонны | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Щ |
| 13.1.15 | Акт загрузки адсорбента (реагента) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение ю |
| 13.1.16 | Акт установки фильтрующих элементов | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Я |
| 13.1.17 | Акт растяжки компенсаторов | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 1 |
| 13.1.18 | Акт промывки/продувки трубопровода (трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 2 |
| 13.1.19 | Акт на установку диафрагмы | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 4 |
| 13.1.20 | Акт проверки монтажа трубопроводов на соответствие монтажно-технологической схеме | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 5 |
| 13.1.21 | Акт на проведение работ по заземлению | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 6 |
| 13.1.22 | Акт о проведении гидравлического испы-тания трубопровода (общего гидравли-ческого испытания трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 7 |
| 13.1.23 | Акт о проведении пневматического испы-тания трубопровода (общего пневмати-ческого испытания трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 8 |
| 13.1.24 | Акт о проведении испытания замыкающих кольцевых швов трубопроводов (трубо-проводных сетей) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 9 |
| 13.1.25 | Акт о теплой опрессовке (сравнительной теплой опрессовке) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 10 |
| 13.1.26 | Акт испытания на плотность (перепуск давления из одной системы в другую и падение давления) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 11 |
| 13.1.27 | Акт продувки | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 12 |
| 13.1.28 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 13 |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1.29 | Акт о холодной опрессовке | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 14 |
| 13.1.30 | Акт готовности к изолированию | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 15 |
| 13.1.31 | Акт на изолирование | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 17 |
| 13.1.32 | Акт рабочей комиссии о приемке обо-рудования технического изделия после комплексного опробования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 18 |
| 13.1.33 | Акт рабочей комиссии о приемке технического изделия после приемо-сдаточных испытаний | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 19 |
| 13.1.34 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 13.1.35 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 13.1.36 | Рабочая документация со штампом "В про-изводство работ" и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно-монтажных работ |  |  |
| 13.1.37 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 13.1.38 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подт-верждающие качество материалов и изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |

21

Приложение

к регламенту

| НАКЛАДНАЯ № __ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнительная документация |  |  |  |
|  | По договору № __ от ______________ По объекту: ________________________ По адресу: _________________________ |  |  |
| г. Великий Устюг |  | "__"__________ 202_ г. |  |
| _________________, именуемый в дальнейшем _________________, с одной стороны и __________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны фиксирует передачу следующей исполнительной документации по объекту: ______________________ по адресу: ________________________________________ |  |  |  |

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает комплектность переданной документации в соответствии условиями Договора. |  |  |
| --- | --- | --- |
| СДАЛ |  | ПРИНЯЛ |
| организация |  | организация |
| Ф.И.О. |  | Ф.И.О. |