| ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Советский пр., 107 г. Великий Устюг, 162390 тел. 2-18-79, факс 2-18-79 E-mail: kumi@vumr.ru А К Т _19.10.2018._ № _1_ г. Великий Устюг |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Председатель комитета по управлению имуществом Боярская Л.Г. «____» ____________ 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О результатах проведения проверки технического состояния здания котельной, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, Красавинский с/с, с. Васильевское. |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая группа в составе:

Председатель рабочей группы:

Боярская Л.Г. – председатель комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Члены рабочей группы:

Плотникова Т.В. – инспектор отдела собственности комитета по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района;

Хомутинникова Н.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального района;

Смольников А.В. – ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Горстройзаказчик»

составили настоящий акт о том, что 17 октября 2018 года рабочей группой была проведена проверка технического состояния здания котельной, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, Красавинский с/с, с. Васильевское.

В ходе проверки проводилась фотосъемка на фотоаппарат «Olimpus» модель NO.SH-21.

В ходе проверки установлено:

Котельная, расположенная по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, Красавинский с/с, с. Васильевское передана по концессионному соглашению в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии на территории сельского поселения Красавинское Великоустюгского муниципального района от 01.06.2018 ООО «Теплосервис».

В ходе визуального осмотра здания установлено:

- частичное разрушение кирпичной кладки стены здания под кровлей (фото № 1-4);

- разрушение железобетонных перемычек над двумя окнами и кирпичной кладки между ними (фото № 5);

- частичная деформация кровли вследствие разрушения кирпичной кладки (фото № 6).

Решение комиссии:

1. Комитету по управлению имуществом направить претензию ООО «Теплосервис» с требованием до 01.10.2019 провести ремонтные работы стен и кровли здания котельной.

К акту прилагаются фотоматериалы на 6 листах, выполненные на фотоаппарат «Olimpus» модель NO.SH-21.

Члены рабочей группы:                                                         Л.Г. Боярская

Т.В. Плотникова

Н.Н. Хомутинникова

А.В. Смольников

Составлен в 2 экземплярах:

1-й экземпляр – Комитет по управлению имуществом;

2-й экземпляр – ООО «Теплосервис».