Приложение № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| 1 | Биофильтр | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 3000,00 | 3000,00 |
| 2 | Блок насосной воздушной станции | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 647119,10 | 620149,56 |
| 3 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 419185,17 | 400778,92 |
| 4 | Гараж на две автомашины | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 47048,57 | 44982,73 |
| 5 | Гараж на четыре автомашины | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 31554,71 | 30169,01 |
| 6 | Главная насосная станция перекачки стоков | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Набережная | 849449,78 | 674856,05 |
| 7 | Горизонтальные канализационные сети 3,7 км | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 931890,00 | 931890,00 |
| 8 | Здание биофильтров очистки | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 1347155,00 | 1289747,75 |
| 9 | Здание насосной | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 28540,00 | 27189,55 |
| 10 | Здание решеток | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 121903,38 | 118124,48 |
| 11 | Здание сарая | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 12900,00 | 12900,00 |
| 12 | Зона санитарной охраны | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 7270,00 | 7270,00 |
| 13 | Иловые площадки | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 44800,00 | 44800,00 |
| 14 | Канализационная насосная станция | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 59767,34 | 56679,43 |
| 15 | Канализационная насосная станция | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Строителей (во дворе дома № 12) | 26950,00 | 26950,00 |
| 16 | Канализационная насосная станция | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 72730,00 | 72730,00 |
| 17 | Канализационная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Коммунальная | 420000,00 | 420000,00 |
| 18 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 9 | 53380,00 | 53380,00 |
| 19 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 13а | 32030,00 | 32030,00 |
| 20 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 15а, 17 | 51540,00 | 51540,00 |
| 21 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 10 | 19510,00 | 19510,00 |
| 22 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 12 | 24300,00 | 24300,00 |
| 23 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 14 | 12880,00 | 12880,00 |
| 24 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 4,6 | 66260,00 | 66260,00 |
| 25 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 3, 5, 5а, 7 | 112160,00 | 112160,00 |
| 26 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 6 | 45310,00 | 45310,00 |
| 27 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Кооперативная, д. 16 | 34460,00 | 34460,00 |
| 28 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Набережная, пер. Учителей | 106020,00 | 106020,00 |
| 29 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр. (к ДК) | 12960,00 | 12960,00 |
| 30 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советском пр. (к д/с) | 36810,00 | 36810,00 |
| 31 | Канализационные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 148а | 17670,00 | 17670,00 |
| 32 | Канализационные сети 968 м | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., ул. Революции, Строителей | 356330,00 | 356330,00 |
| 33 | Канализационные сети бани, школы № 17 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино | 46010,00 | 46010,00 |
| 34 | Канализационные сети школы № 15 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино | 46010,00 | 46010,00 |
| 35 | Лаборатория | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 172847,69 | 167489,34 |
| 36 | Напорная линия | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 498050,00 | 498050,00 |
| 37 | Напорный канализационный коллектор от ГНКС до колодца гашения | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., ул. Равенства, Красноармейская, Культуры | 293221,89 | 278072,19 |
| 38 | Наружные внутриквартальные сети канализации | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., ул. Строителей, Революции, Красноармейская, Лапина, Коммунальная, Текстильщиков | 708310,00 | 708310,00 |
| 39 | Наружные канализационные керамические сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Строителей, Революции | 26219,61 | 24526,39 |
| 40 | Ограда главной насосной станции | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 8140,00 | 8140,00 |
| 41 | Отстойник вторичный | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 5420,00 | 5420,00 |
| 42 | Отстойник двухярусный | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 81227,00 | 76233,50 |
| 43 | Очистные сооружения г. Красавино | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 1228770,00 | 1228770,00 |
| 44 | Подъездные пути на очистные сооружения | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 18452,49 | 16926,98 |
| 45 | Подъездные пути на очистные сооружения от Новой Деревни | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 7265,00 | 72650,00 |
| 46 | Регенератор активного ила 2-х коридорный | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 70606,26 | 66046,31 |
| 47 | Регенератор активного ила 2-х коридорный | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 70606,26 | 66046,31 |
| 48 | Резервуар активного ила | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 33823,60 | 31639,03 |
| 49 | Резервуар хоз. бытовых стоков | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 2755,57 | 2577,63 |
| 50 | Самотечная канализация | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 307660,00 | 307660,00 |
| 51 | Самотечная линия | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 221310,00 | 221310,00 |
| 52 | Самотечно-канализационный коллектор от ГНС до колодца гашения | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино | 534490,00 | 534490,00 |
| 53 | Самотечно-канализационный коллектор от колодца гашения до ОСК | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., 214 до д. Бухинино | 388720,00 | 388720,00 |
| 54 | Сбросный коллектор в районе р. Северная Двина | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино до р. Северная Двина | 596340,00 | 596340,00 |
| 55 | Склад | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 7179,93 | 6716,17 |
| 56 | Хлораторная | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 183816,93 | 178118,51 |
|  | **ИТОГО** |  | **11 610 135,28р.** | **11 340 109,84р.** |

Приложение № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| Бурильно-крановая машина 7034ВУ | 496666,67 | 376638,86 |
| Экскаватор ЭО 3323А А7042ВУ | 467333,67 | 403464,69 |
| КС-2571Б автокран 7 т, 8,3 м шасси ЗИЛ - 433362 А147ММ | 772108,67 | 744533,36 |
| **Итого** | **1 736 109,01р.** | **1 524 636,91р.** |

Приложение № 3

к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности Концессионера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Базовый уровень операционных расходов всего (тыс.руб.) | в т.ч. 2016 год | 7300,0 |
| в т.ч. 2017 год | 7373,0 |
| в т.ч. 2018 год | 7446,7 |
| в т.ч. 2019 год | 7521,2 |
| в т.ч. 2020 год | 7596,4 |
| в т.ч. 2021 год | 7672,4 |
| в т.ч. 2022 год | 7749,1 |
| в т.ч. 2023 год | 7826,6 |
| в т.ч. 2024 год | 7904,9 |
| в т.ч. 2025 год | 7983,9 |
| в т.ч. 2026 год | 8063,7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Нормативный уровень прибыли ( %) | в т.ч. 2016 год | 1 |
| в т.ч. 2017 год | 1 |
| в т.ч. 2018 год | 1 |
| в т.ч. 2019 год | 1 |
| в т.ч. 2020 год | 1 |
| в т.ч. 2021 год | 1 |
| в т.ч. 2022 год | 1 |
| в т.ч. 2023 год | 1 |
| в т.ч. 2024 год | 1 |
| в т.ч. 2025 год | 1 |
| в т.ч. 2026 год | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод (кВт\*ч/куб.м.) | в т.ч. 2016 год | 0,74 |
| в т.ч. 2017 год | 0,73 |
| в т.ч. 2018 год | 0,72 |
| в т.ч. 2019 год | 0,71 |
| в т.ч. 2020 год | 0,7 |
| в т.ч. 2021 год | 0,69 |
| в т.ч. 2022 год | 0,68 |
| в т.ч. 2023 год | 0,67 |
| в т.ч. 2024 год | 0,66 |
| в т.ч. 2025 год | 0,65 |
| в т.ч. 2026 год | 0,64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Объем очищенных сточных вод в год (тыс.куб.м.) | в т.ч. 2016 год | 215,5 |
| в т.ч. 2017 год | 215,5 |
| в т.ч. 2018 год | 215,5 |
| в т.ч. 2019 год | 215,5 |
| в т.ч. 2020 год | 215,5 |
| в т.ч. 2021 год | 215,5 |
| в т.ч. 2022 год | 215,5 |
| в т.ч. 2023 год | 215,5 |
| в т.ч. 2024 год | 215,5 |
| в т.ч. 2025 год | 215,5 |
| в т.ч. 2026 год | 215,5 |

Приложение № 4

к концессионному соглашению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок сдачи объекта в эксплуатацию | Описание работ |
| Реконструкция участка канализационной сети в районе ул. Красноармейской. | До 01.01.2020 | Реконструкция канализационной сети с заменой морально и физически изношенного оборудования включает в себя:  1. Строительно-монтажные работы по замене 250 метров сетей (материал ПНД-ПЭ100, диаметр труб 250 мм ). |

Приложение № 5

к концессионному соглашению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Кадастровый № | Категория земель | Целевое использование | Площадь, кв.м. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к концессионному соглашению

АКТ

Обследования очистных сооружений канализации и канализационных сетей.

Комплекс имущества по водоотведению, расположенный на территории города Красавино состоит из следующих объектов:

1. Канализационная система г. Красавино

В состав входят:

1. Главная насосная станция перекачки стоков, общей площадью 182,2 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Набережная). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199812 от 21.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние удовлетворительное (требуется проведение ремонта кровли и замена дверей).

В здании располагаются:

- насос малой мощности марки СМ 100-65-250-2 - 2 шт.;

- насос большой мощности марки СМ 200-150-500/4 - 2 шт.;

- дренажный насос марки 1,5К6 - 2 шт.;

- глубинный насос марки 1,5К6 - 1 шт.;

- щит управления насосами - 3 шт.;

- воздуходувка - 1 шт.;

- таль электрическая 2 т. – 1 шт.;

- сварочный аппарат марки ПС-300 - 1 шт.

2. Канализационная насосная станция, общей площадью 68,2 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Строителей, во дворе дома № 12). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567259 от 07.07.2009.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении. Имеется электроосвещение, центральное отопление. Год постройки 1973.

Состояние удовлетворительное (требуется проведение ремонта кровли и отмостков).

В здании располагаются:

- насос марки СМ 80-50-200-2 - 2 шт.;

- дренажный насос марки 1,5К6 - 1 шт.;

- щит управления насосами - 1 шт.

3. Напорный канализационный коллектор от ГНКС до колодца гашения. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567264 от 08.07.2009.

Протяженность 2 400 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун, диаметр 300 мм. Количество колодцев – 1 шт.

Год постройки – 1969.

Состояние не удовлетворительное (требует капитального ремонта).

4. Наружные канализационные керамические сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567676 от 24.07.2009.

Протяженность 625 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал сталь, диаметр 300 и 400 мм, железобетон 600 мм. Количество колодцев – 21 шт.

Год постройки – 1965.

Состояние удовлетворительное (нарушена кирпичная кладка канализационных колодцев).

5. Наружные внутриквартальные сети канализации (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567675 от 24.07.2009.

Протяженность 3 207,22 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал керамические 150 мм – 1123,08 м, 200 мм – 1 235,14 м, 250 мм – 241.15 м, чугунные 50 мм – 5 м, 100 мм – 385,4 м, 150 мм – 217,45 м. Количество колодцев – 141 шт. (103 в кирпичном исполнении, 38 – железобетонных).

Год постройки – 1960-1986.

Состояние удовлетворительное.

6. Канализационные сети 968 пог. м (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567238 от 07.07.2009.

Протяженность 968 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал керамические 250 мм – 95,5 м, 300 мм – 361 м, железобетон 600 мм – 290 м, 700 мм – 221,5 м. Количество колодцев – 30 шт. (103 в кирпичном исполнении, 38 – железобетонных).

Год постройки – 1969, 1971.

Состояние удовлетворительное (нарушена кирпичная кладка канализационных колодцев).

7. Самотечно-канализационный коллектор от колодца гашения до ОСК (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567687 от 24.07.2009.

Протяженность 1 760,2 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал железобетон 600-1900 мм. Количество колодцев – 7 шт.

Год постройки – 1973.

Состояние удовлетворительное (нарушена кирпичная кладка канализационных колодцев).

8. Канализационные сети школы № 15 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 70 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 5 шт.

Состояние удовлетворительное.

9. Канализационные сети бани, школы № 17 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 125 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун. Количество колодцев – 7 шт.

Состояние удовлетворительное.

10. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 13а, ул. Коммунальная). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 87 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

11. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 12). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 66 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун. Количество колодцев – 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

12. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 14). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 35 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 3 шт.

Состояние удовлетворительное.

13. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 9). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 145 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

14. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 155, ул. Свободы, д. 4, 6). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 180 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 8 шт.

Состояние удовлетворительное.

15. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 15а, 17). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 140 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 4 шт.

Состояние удовлетворительное.

16. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 3, 5, 5а, 7, Советский пр., д. 160, 164). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 304,7 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 12 шт.

Состояние удовлетворительное.

17. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 10). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 53 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал пластик. Количество колодцев – 3 шт.

Состояние удовлетворительное.

18. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 6). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 123,1 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 6 шт.

Состояние удовлетворительное.

19. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Кооперативная, д. 16). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 93,6 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 6 шт.

Состояние удовлетворительное.

20. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Набережная, пер. Учителей). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 288 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал угун. Количество колодцев – 11 шт.

Состояние удовлетворительное.

21. Канализационные сети к дому культуры (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр.). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 35,2 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

22. Канализационные сети к детскому саду (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр.). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 100 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

23. Канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 148). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 48 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 3 шт.

Состояние удовлетворительное.

24. Самотечно-канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до колодца гашения (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 2 420 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун.

Состояние удовлетворительное.

II. Канализационная система района ж/д станции Красавино.

1. Канализационная насосная станция, общей площадью 18,6 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133493 от 21.10.2003.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние удовлетворительное (требуется проведение ремонта кровли).

В здании располагаются:

- насос марки СМ 100-80-200-2 - 2 шт.;

- щит управления насосами - 1 шт.

2. Здание биофильтров очистки, общей площадью 190,7 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133488 от 21.10.2003.

Двухэтажное здание в кирпичном исполнении.

В здании располагаются:

- первичный отстойник естественной очистки (в бетонном исполнении) - 2 шт.;

- бак для хлора - 2 шт.

Состояние здания удовлетворительное. Котельная в нерабочем состоянии.

3. Биофильтр (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133492 от 21.10.2003.

Состояние удовлетворительное.

4. Здание насосной (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133503 от 21.10.2003.

Общая площадь – 6,8 кв.м.

Состояние здания удовлетворительное.

5. Отстойник двухярусный (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133489 от 21.10.2003.

Состояние удовлетворительное.

6. Отстойник вторичный (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133490 от 21.10.2003.

Состояние удовлетворительное.

7. Иловые площадки (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133491 от 21.10.2003.

Общая площадь – 80,3 кв.м.

Состояние удовлетворительное.

8. Зона санитарной охраны (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133494 от 21.10.2003.

Состояние здания удовлетворительное.

9. Самотечная линия (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133611 от 28.10.2003.

Протяженность 1 002 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун. Количество колодцев – 30 шт.

Состояние удовлетворительное (нарушена кирпичная кладка канализационных колодцев).

10. Напорная линия (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133485 от 21.10.2003.

Протяженность 1 353 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун.

Состояние удовлетворительное.

11. Самотечная канализация (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133486 от 21.10.2003.

Протяженность 1 393,95 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Количество колодцев – 48 шт.

Состояние удовлетворительное (нарушена кирпичная кладка канализационных колодцев).

12. Здание сарая (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133496 от 21.10.2003.

В деревянном исполнении. Общая площадь – 13,9 кв.м.

Состояние здания удовлетворительное.

III. Очистные сооружения д. Бухинино.

1. Очистные сооружения г. Красавино (Вологодская обл., Великоустюгский район, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567689 от 24.07.2009.

Площадь застройки – 37 752 кв.м. Год постройки – 1973. В состав объекта входят:

А) Горизонтальные песколовки – 2 шт. Представляют собой железобетонный цилиндрический резервуар диаметром 4000 мм и высотой 3400 мм с конусным днищем.

Состояние хорошее.

Б) Водоизмерительные лотки. Протяженность 307 м. Представляют собой железобетонный конусовидный лоток длиной 6000 мм (входная часть ширина 780 мм длинна 1000 мм, горловина ширина 250 мм длина 600 мм, выход имеет горловину 500 мм) В состав входят водопропускные лотки материал железобетон, размер 500 мм Х 500 мм.

Состояние хорошее.

В) Первичный вертикальный отстойник – 4 шт. Представляют собой железобетонное сооружение цилиндрической формы с коническим днищем диаметром 9000 мм. Высота цилиндрической части 4200 мм, высота конической части 4300 мм. Внутри отстойника находится стальная центральная труба.

Состояние хорошее.

Г) Аэротенки 8-ми коридорные – 8 шт.

Представляют собой прямоугольный железобетонный резервуар 48000 мм х 3000 мм. Высота 3800 мм.

Состояние – в стенах 3-х аэротенок имеются трещины.

Д) Вторичный отстойник – 4 шт. Представляют собой железобетонное сооружение цилиндрической формы с коническим днищем диаметром 9000 мм. Высота цилиндрической части 4200 мм, высота конической части 4300 мм. Внутри отстойника находится стальная центральная труба.

Состояние хорошее.

Е) Илоуплотнитель – 1 шт. Представляет собой вертикальный круглый железобетонный отстойник диаметром 6000 мм и высотой 3900 мм.

Состояние хорошее.

Ж) Резервуар технической воды – 1 шт. Представляет собой вертикальный железобетонный колодец диаметром 4500 мм и высотой 3100 мм.

Состояние хорошее.

З) Контактный резервуар – 2 шт. Представляет собой две железобетонные четырехсекционные открытые емкости размером 14000 мм х 14000 мм Х 2700 мм.

Состояние хорошее.

И) Иловые площадки – 22 шт. Площадка прямоугольной формы 70000 мм х 25000 мм.

Состояние хорошее.

2. Канализационная насосная станция, общей площадью 37,2 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567680 от 24.07.2009.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении. Год постройки 1974.

Состояние здания хорошее.

В здании располагаются:

- насос марки 2/2 НФ - 2 шт.;

- щит управления насосами - 1 шт.;

- воздуходувка - 1 шт.

3. Здание решеток, общей площадью 51,3 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199909 от 27.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее. Оборудование в здании в нерабочем состоянии.

4. Блок насосной воздушной станции, общей площадью 456,8 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199915 от 27.10.2004.

Двухэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее.

В подвальном помещении располагаются:

- насос на откачку песколовок марки НС-30 - 1 шт.;

- насос на откачку хозяйственно-бытовых вод марки НС-50 - 1 шт.;

- насос для приямок марки НС-50 - 1 шт.;

- насос на откачку избыточного ила марки НС 3/7-144-46 - 2 шт.;

- насос перегонки активного ила марки СМ 200-150-400С - 1 шт.;

- насос перегонки активного ила марки СМ 80-50-200-2 - 2 шт.;

На первом этаже располагаются:

- воздуходувка с двигателем марки ТВ 42 М-101 - 3 шт.

- кранбалка 5 т. – 1 шт.

- РУ – 6/0,4 кВ.

На втором этаже располагается щит управления.

5. Лаборатория, общей площадью 187,5 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199914 от 27.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее.

6. Хлораторная, общей площадью 179 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199917 от 27.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее.

В здании расположено:

- емкость с хлором – 1 шт.;

- калорифер – 1 шт.;

- насос подачи теплого воздуха - 1 шт.;

- РУ – 0,4 кВ.

7. Склад, общей площадью 63,6 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 235043 от 03.11.2004.

Одноэтажное здание в деревянном исполнении.

Состояние здания хорошее.

8. Гараж на четыре автомашины, общей площадью 177 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199919 от 27.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее.

9. Гараж на две автомашины, общей площадью 146,2 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199918 от 27.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении.

Состояние здания хорошее.

10. Регенератор активного ила 2-х коридорный – 2 шт. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Сооружение представляет собой железобетонный резервуар.

Состояние хорошее.

11. Резервуар активного ила (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Сооружение представляет собой железобетонный резервуар.

Состояние хорошее.

12. Резервуар хозяйственно-бытовых стоков (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Сооружение представляет собой железобетонный резервуар.

Состояние хорошее.

13. Внутриплощадочные сети водоснабжения (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино, территория очистных сооружений). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 721352 от 13.04.2010.

Протяженность 197,9 м. Подземная, глубина залегания 1,8 м. Материал сталь диаметр 100 мм. Количество колодцев – 4 шт.

Год постройки – 1976.

Состояние хорошее.

14. Горизонтальные канализационные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино, территория очистных сооружений). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 250 м. Подземная в лотках. Количество колодцев – 1 шт.

Состояние хорошее.

15. Сбросный коллектор в районе р. Северная Двина (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567681 от 24.07.2009.

Протяженность 2 700 м. Материал сталь и бетон диаметр 300, 400, 600 мм. Количество колодцев – 5 шт.

Год постройки – 1973.

Состояние – нарушено 12-ать стыков соединения трубопровода

16. Подъездные пути на очистные сооружения (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567683 от 24.07.2009.

Протяженность 502,5 м. Ширина проезжей части 3,5 м. Материал полотна асфальт.

Год постройки – 1973.

Состояние хорошее.

17. Подъездные пути на очистные сооружения от Новой Деревни (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567682 от 24.07.2009.

Протяженность 2 510 м. Ширина проезжей части 3,5 м. Материал полотна грунтовка.

Год постройки – 1973.

Состояние хорошее.

18. Ограда главной насосной станции (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 721350 от 13.04.2010.

Протяженность 593.4 м. Деревянный высотой 1,8 м на железобетонных столбах – 158 шт.

Год постройки – 1979.

Состояние хорошее.