Приложение № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| 1 | Артезианская скважина № 1 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи д. Клепиково | 71330,00 | 71330,00 |
| 2 | Артезианская скважина № 2 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи д. Клепиково | 47550,00 | 47550,00 |
| 3 | Артскважина N4 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 10507,14 | 8687,44 |
| 4 | Внутриквартальные сети водопровода | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино | 1268890,00 | 1268890,00 |
| 5 | Водонапорная башня | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 290431,00 | 269978,05 |
| 6 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, к жилому дому № 3 по ул. Свободы | 42620,00 | 42620,00 |
| 7 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, к жилому дому № 4 по ул. Свободы | 34100,00 | 34100,00 |
| 8 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 156 – ул. Свободы, д. 4 | 21310,00 | 21310,00 |
| 9 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 158 – ул. Свободы, д. 3 | 12790,00 | 12790,00 |
| 10 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 5 – ул. Революции, д. 7 | 8520,00 | 8520,00 |
| 11 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 11 – ул. Революции, д. 13 | 34100,00 | 34100,00 |
| 12 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 13 – ул. Революции, д. 15 | 34100,00 | 34100,00 |
| 13 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 16 – ул. Революции, д. 18 | 34100,00 | 34100,00 |
| 14 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 15 – ул. Красноармейская, д. 9 | 29840,00 | 29840,00 |
| 15 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, от ул. Революции, к жилому дому № 3 по ул. Красноармейской | 173050,00 | 173050,00 |
| 16 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, к жилому дому № 7 по ул. Революции | 22160,00 | 22160,00 |
| 17 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 9 | 6730,00 | 6730,00 |
| 18 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 11 | 11590,00 | 11590,00 |
| 19 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 13а | 25570,00 | 25570,00 |
| 20 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 15а | 17900,00 | 17900,00 |
| 21 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 10 | 31630,00 | 31630,00 |
| 22 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Коммунальная | 525079,38 | 525079,38 |
| 23 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков | 347666,78 | 347666,78 |
| 24 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 119340,00 | 119340,00 |
| 25 | Водопроводные сети (2-я нитка водопровода) | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, | 511480,00 | 511480,00 |
| 26 | Водопроводные сети (3-я нитка водопровода) | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 148а | 374873,82 | 16877,77 |
| 27 | Водоразборные колонка | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи домов № 11 и 12 по ул. Коммунальная | 6590,00 | 6590,00 |
| 28 | Водоразборные колонка | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи домов № 2 и 4 по ул. Коммунальная | 6590,00 | 6590,00 |
| 29 | Водоразборные колонка | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи дома № 158 по Советскому пр. | 6590,00 | 6590,00 |
| 30 | Гараж | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Железнодорожная, д. 1а | 222840,56 | 220432,16 |
| 31 | Дамба для защиты площади хранения золовых отходов ТЭЦ | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей | 999513,09 | 370399,79 |
| 32 | Здание водоприемника | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, | 200477,54 | 0,00 |
| 33 | Магистральные водопроводные сети фильтровальной станции | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр. | 166666,67 | 140277,76 |
| 34 | Наружные водопроводные чугунные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Коммунальная, Текстильщиков | 43353,19 | 41449,48 |
| 35 | Насосная станция | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей | 1059436,82 | 0,00 |
| 36 | Оголовок | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, | 78470,00 | 78470,00 |
| 37 | Ограда главной насосной станции | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, территория фильтровальной станции | 43110,00 | 43110,00 |
| 38 | Подземная насосная станция (скважина) | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 19036,00 | 18146,50 |
| 39 | Подземный резервуар | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Лапино | 58934,40 | 52795,40 |
| 40 | Подземный резервуар | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Лапино | 68236,19 | 61128,19 |
| 41 | Разводящая водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., ул. Строителей, Революции, Кооперативная, Свободы, Красноармейская, Текстильщиков, Железнодорожная | 829230,00 | 829230,00 |
| 42 | Разводящая водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная | 2113337,00 | 2018141,60 |
| 43 | Скважина N 43783 | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино | 6122,78 | 5062,27 |
| 44 | Трасса водопровода на берегу | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино | 1305560,05 | 0,00 |
| 45 | Фильтровальная станция | Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей | 2088987,53 | 1886141,36 |
|  | **ИТОГО** |  | **13 430 339,94р.** | **9 511 543,93р.** |

Приложение № 2

к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности Концессионера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Базовый уровень операционных расходов всего (тыс.руб.) | в т.ч. 2016 год | 7900,0 |
| в т.ч. 2017 год | 7979,0 |
| в т.ч. 2018 год | 8058,8 |
| в т.ч. 2019 год | 8139,4 |
| в т.ч. 2020 год | 8220,8 |
| в т.ч. 2021 год | 8303,0 |
| в т.ч. 2022 год | 8386,0 |
| в т.ч. 2023 год | 8469,9 |
| в т.ч. 2024 год | 8554,6 |
| в т.ч. 2025 год | 8640,1 |
| в т.ч. 2026 год | 8726,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Нормативный уровень прибыли ( %) | в т.ч. 2016 год | 1 |
| в т.ч. 2017 год | 1 |
| в т.ч. 2018 год | 1 |
| в т.ч. 2019 год | 1 |
| в т.ч. 2020 год | 1 |
| в т.ч. 2021 год | 1 |
| в т.ч. 2022 год | 1 |
| в т.ч. 2023 год | 1 |
| в т.ч. 2024 год | 1 |
| в т.ч. 2025 год | 1 |
| в т.ч. 2026 год | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод (кВт\*ч/куб.м.) | в т.ч. 2016 год | 0 |
| в т.ч. 2017 год | 0 |
| в т.ч. 2018 год | 0 |
| в т.ч. 2019 год | 0 |
| в т.ч. 2020 год | 0 |
| в т.ч. 2021 год | 0 |
| в т.ч. 2022 год | 0 |
| в т.ч. 2023 год | 0 |
| в т.ч. 2024 год | 0 |
| в т.ч. 2025 год | 0 |
| в т.ч. 2026 год | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть (%) | в т.ч. 2016 год | 6 |
| в т.ч. 2017 год | 5,8 |
| в т.ч. 2018 год | 5,6 |
| в т.ч. 2019 год | 5,4 |
| в т.ч. 2020 год | 5,2 |
| в т.ч. 2021 год | 5 |
| в т.ч. 2022 год | 4,8 |
| в т.ч. 2023 год | 4,6 |
| в т.ч. 2024 год | 4,4 |
| в т.ч. 2025 год | 4,2 |
| в т.ч. 2026 год | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Критерии конкурса*** | ***Значение критерия, предложенного участником*** | |
| ***1*** | ***2*** | |
| Объем полезного отпуска в год (тыс.куб.м.) | в т.ч. 2016 год | 162,5 |
| в т.ч. 2017 год | 162,5 |
| в т.ч. 2018 год | 162,5 |
| в т.ч. 2019 год | 162,5 |
| в т.ч. 2020 год | 162,5 |
| в т.ч. 2021 год | 162,5 |
| в т.ч. 2022 год | 162,5 |
| в т.ч. 2023 год | 162,5 |
| в т.ч. 2024 год | 162,5 |
| в т.ч. 2025 год | 162,5 |
| в т.ч. 2026 год | 162,5 |

Приложение № 3

к концессионному соглашению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок сдачи объекта  в эксплуатацию | Описание работ |
| Реконструкция береговой насосной станции | До 01.07.2018 | Приобретение и установка резервного насоса мощностью не менее 4,5 кВт. на береговую станцию первого подъема. |
| Реконструкция артезианской скважины № 1. | До 01.07.2024 | Разработка проекта сооружений по очистке подземных вод из скважины от соединений бора. Установка фильтров по доочистке подземных вод от соединений бора, приобретение резервного насоса мощностью не менее 18,5 кВт. |
| Реконструкция скважины № 43783. | До 01.07.2024 | Разработка проекта сооружений по очистке подземных вод из скважины от соединений бора. Установка фильтров по доочистке подземных вод от соединений бора, приобретение резервного насоса мощностью не менее 18,5 кВт. |

Приложение № 4

к концессионному соглашению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Кадастровый № | Категория земель | Целевое использование | Площадь, кв.м. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к концессионному соглашению

АКТ

обследования водопроводных сооружений и сетей.

Комплекс имущества по водоснабжению, расположенный на территории города Красавино состоит из следующих объектов:

1. Береговая насосная станция

В состав входят:

1. Насосная станция, общей площадью 215 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199911 от 26.10.2004.

Здание в кирпичном исполнении. Здание двухэтажное с подвальным помещением.

Состояние удовлетворительное (требуется проведение ремонта кровли и частичный ремонт стен).

Площадь подвального помещения – 67,6 кв.м. В помещении располагаются:

- подающий насос марки 8НДВ - 3 шт.;

- вакуумный насос марки ВВН1-075- 3 шт.;

- дренажный насос марки 1,5К6 - 2 шт.;

- воздуходувка - 1 шт.;

Площадь первого этажа – 132,7 кв.м. Этаж состоит из 6 помещений.

В помещениях располагаются:

- РУ – 0,4 кВ;

- РУ – 6 кВ;

- трансформатор марки ТМ-630/6 - 2 шт.;

Площадь второго этажа – 14,7 кв.м.

2. Здание водоприемника, общей площадью 23,3 кв.м. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении. Состояние хорошее.

В здании располагается:

8 сорозащитных решеток.

3. Оголовок (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей, на берегу реки). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Объект в бетонном исполнении представляет собой водозаборное сооружение – 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

4. Дамба (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей, на берегу реки Северная Двина). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 753099 от 30.08.2010.

Дамба представляет собой насыпь из глины длинной 1 286 м и средней высотой 8 м. Со стороны реки склон укреплен железобетонными плитами толщиной 20 см.

Дата ввода в эксплуатацию 1956, в 2012 произведен капитальный ремонт.

5. Забор.

Станция по периметру обнесена забором – сетка-рабица на металлических столбах.

II. Фильтровальная станция.

1. Фильтровальная станция, общей площадью 968 кв.м., состоит из двух зданий (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 040679 от 19.02.2003.

Здание литер А.

Здание трехэтажное в кирпичном исполнении, общей площадью 826,2 кв.м.

Состояние здания удовлетворительное.

Первый этаж состоит из 23 помещений общей площадью – 478,2 кв.м.

В помещениях фильтровальной (№ 21, 22) располагаются:

- отстойник в бетонном исполнении – 4 шт.;

- смеситель в стальном исполнении – 2 шт.;

- автоматические задвижки на фильтрах – 17 шт.

Фильтры имеют течь.

В помещении теплового узла (№ 2) располагаются:

- воздуходувка - 2 шт.;

- насос промывочный марки 4К6 - 1 шт.;

- элеваторный узел – 1 шт.;

- Щит электрический – 1 шт.

Второй этаж состоит из 11 помещений общей площадью – 267,5 кв.м.

В основных помещениях (№ 10 и 11) располагаются:

- щит управления - 7 шт.;

- таль электрическая 0,5 т. – 1 шт.

Третий этаж состоит из 4 помещений общей площадью – 80,5 кв.м.

В помещениях располагаются:

- расходный (реагентный) бак – 11 шт.;

- емкость с хлором – 1 шт.

- таль электрическая 1 т. – 1 шт.;

- таль электрическая 0,5 т. – 1 шт.

Здание литер Б (насосная)

Здание одноэтажное в кирпичном исполнении, общей площадью 141,8 кв.м.

Состояние здания хорошее.

Здание состоит из пяти помещений.

В помещении машинного отделения располагается:

- насос центробежный марки NB 50 - 2 шт.;

- насос (не рабочие) марки 4К6 - 2 шт.;

- насос пожарный марки 10НДВ - 2 шт.;

- насос дренажный марки 1,5К6 - 2 шт.;

- станция УФО - 1 шт.;

- резервуар для погашения давления – 2 шт.;

- щит управления насосами – 1 шт.;

- щит управления дренажными насосами – 1 шт.;

- таль электрическая 2 т. – 1 шт.;

- аппарат сварочный марки ПС 300 - 1 шт.

В помещении силового оборудования располагается РУ-0,4 кВ.

2. Ограда главной насосной станции (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, территория фильтровальной станции). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 753097 от 30.08.2010.

Материал ограждения деревянный высотой 2 м на железных столбах – 85 шт. Протяженность 312 м.

Ограда местами отсутствует. Состояние неудовлетворительное.

3. Подземный резервуар (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567686 от 24.07.2009.

Материал стен – железобетон. Объем – 800 куб.м. Год постройки 1975.

Состояние хорошее.

III. Водопроводные сети от насосной станции до фильтровальной станции.

1. Трасса водопровода на берегу. (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567274 от 09.07.2009.

Протяженность 1 200 м. Подземная, глубина залегания 2 м. Материал чугун –425 мм.

Год постройки – 1956.

Состояние хорошее.

2. Водопроводные сети (2-я нитка водопровода) (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 1 200 м. Подземная, глубина залегания 2 м. Материал чугун –425 мм.

Состояние хорошее

3. Водопроводные сети (3-я нитка водопровода) (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567248 от 07.07.2009.

Протяженность 1 200 м. Подземная, глубина залегания 2 м. Материал чугун –425 мм.

Год постройки – 1977.

Состояние хорошее.

IV. Водопроводные сети города Красавино.

1. Подземный резервуар (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Ткачей). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567685 от 24.07.2009.

Материал стен – железобетон. Объем – 500 куб.м. Год постройки 1975.

Состояние хорошее.

2. Разводящая водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 093316 от 22.06.2012.

Протяженность 3 891 м. Подземная, глубина залегания \_\_\_\_\_\_\_ м. Материал чугун – 100 мм – 1 675 м, 150 мм – 305 м, сталь 100 мм – 575 м, полиэтилен 110 мм – 1336 м.

Год постройки – 1963-2006.

Состояние удовлетворительное.

3. Магистральные водопроводные сети фильтровальной станции г. Красавино (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 009782 от 30.09.2002.

Протяженность 3 046 м. Подземная, глубина залегания от 1 до 4 м. Материал чугун – 108 мм – 1 210 м, 159 мм – 270 м, 219 мм – 1 222м, 325 мм – 135 м, сталь 89 мм – 106 м, 108 мм – 103 м. Число колодцев 57 шт.

Год постройки – 1975.

Состояние удовлетворительное.

3. Внутриквартальные сети водопровода (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567677 от 24.07.2009.

Протяженность 2 977 м. Материал чугун – 80 мм – 175 м, 100 мм – 2 477 м, сталь 50 мм – 325 м.

Год постройки – 1970-1989.

Состояние удовлетворительное.

4. Наружные водопроводные чугунные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Коммунальная, Текстильщиков). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567241 от 07.07.2009.

Протяженность 572 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун – 100 мм – 462 м, сталь 100 мм – 110 м. Число колодцев 9 шт.

Год постройки – 1972, 1983.

Состояние удовлетворительное.

5. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 3). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 100 м. Подземная, глубина залегания 3,5 м. Материал чугун. Число колодцев 2 шт.

Состояние неудовлетворительное.

6. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 4). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 80 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун.

Состояние удовлетворительное.

7. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 156 - ул. Свободы, д. 4). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 50 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

8. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, Советский пр., д. 158 - ул. Свободы, д. 3). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 30 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун.

Состояние удовлетворительное.

9. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 5 и 7). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 20 м. Подземная, глубина залегания 2 м. Материал сталь.

Состояние удовлетворительное.

10. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 11 и 13). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 80 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

11. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 13 и 15). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 80 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

12. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 16 и 18). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Состояние удовлетворительное.

13. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 15, ул. Красноармейская, д. 9). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 70 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 2 шт.

Состояние удовлетворительное.

14. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 3 по ул. Красноармейская). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 406 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 6 шт.

Состояние удовлетворительное.

15. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д. 7). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 52 м. Подземная, глубина залегания 1,5 м. Материал нержавеющая сталь.

Состояние удовлетворительное.

16. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 9). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 15,8 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

17. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 11). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 27,2 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

18. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 13а). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 60 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал чугун. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

19. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 15а). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 42 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

16. Водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Свободы, д. 10). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 74,2 м. Подземная, глубина залегания 3 м. Материал пластик. Число колодцев 1 шт.

Состояние удовлетворительное.

17. Водоразборная колонка (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи дома № 158 по Советскому проспекту). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 093200 от 22.06.2012.

Год постройки – 1972.

Состояние удовлетворительное (требуется замена клапана и вентиля).

18. Водоразборная колонка (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи домов № 2 и 4 по ул. Коммунальная). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 093308 от 22.06.2012.

Год постройки – 1975.

Состояние удовлетворительное (требуется замена клапана и вентиля).

19. Водоразборная колонка (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи домов № 11 и 12 по ул. Коммунальная). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АБ № 093310 от 22.06.2012.

Год постройки – 1975.

Состояние удовлетворительное (требуется замена клапана).

V. Водоснабжение д. Бухинино

1. Артскважина № 4 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино, вблизи очистных сооружений). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567254 от 07.07.2009.

Павильон в кирпичном исполнении, общая площадь 5,9 кв.м. Глубина скважины 50 м. Год постройки 1971.

Состояние хорошее.

В павильоне находится:

- насос марки ЭЦВ5 - 1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.

2. Скважина № 43783 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино, вблизи очистных сооружений). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-СК № 567255 от 07.07.2009.

Павильон в кирпичном исполнении, общая площадь 6,1 кв.м. Глубина скважины 50 м. Год постройки 1972.

Состояние хорошее.

В павильоне находится:

- насос марки ЭЦВ5 - 1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.

3. Водопроводные сети (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, д. Бухинино – к очистным и к больнице). Свидетельство о государственной регистрации права отсутствует.

Протяженность 682 м. Подземная. Материал чугун, пластик, диаметр 100 мм.

Состояние удовлетворительное.

VI. Водоснабжение ж/д станции Красавино

1. Артезианская скважина № 1 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи д. Клепиково). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133505 от 21.10.2003.

Павильон в кирпичном исполнении, общая площадь 6 кв.м. Глубина скважины 48 м.

Состояние хорошее (необходимо произвести замену деревянных люков на стандартные).

В павильоне находится:

- насос марки ЭЦВ6 - 1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.

2. Артезианская скважина № 2 (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи д. Клепиково). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133504 от 21.10.2003.

Павильон в кирпичном исполнении, общая площадь 6 кв.м. Глубина скважины 48 м.

Состояние хорошее, мощность погружного насоса не соответствует параметрам подъёма воды.

В павильоне находится:

- насос марки ЭЦВ5 - 1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.

3. Подземная насосная станция (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, вблизи д. Клепиково). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133487 от 21.10.2003.

Диаметр 2 м. Год постройки 1973.

Состояние хорошее.

4. Водонапорная башня (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Вокзальная). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133484 от 21.10.2003.

Высота 25 м. Объем 100 куб.м.

Состояние удовлетворительное (требуется замена дверей и ремонт громоотвода).

5. Разводящая водопроводная сеть (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 133612 от 28.10.2003.

Протяженность 2 272 м. Подземная, глубина залегания 2,5 м. Материал чугун м. Число колодцев 12 шт.

Состояние удовлетворительное.

VII. Сопутствующие объекты.

1. Гараж (Вологодская обл., Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Железнодорожная, д. 1а). Свидетельство о государственной регистрации права серия 35-АА № 199837 от 21.10.2004.

Одноэтажное здание в кирпичном исполнении, общей площадью 143,4 кв.м.

Состояние хорошее.