Приложение № 1

к концессионному соглашению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Техническая характеристика** | **Балансовая стоимость** |
| 1 | Водопровод к зданию конторы | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская, 7 | Протяженность 76 м. | 16 205,00р. |
| 2 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица,ул. Почтовая, 13 | Протяженность 4 м. | 1 870,00 |
| 3 | Артезианская скважина | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица, ул.Центральная | Площадь 7 кв.м. | 3 324 928,64р. |
| 4 | Артезианская скважина №2860 | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, 2 | Глубина 52 м. | 48 140,00 |
| 5 | Здание конторы | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская, 7 | Площадь 102,9 кв.м. | 68 989,00р. |
| 6 | Гараж | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Кирова | Площадь 140,1 кв.м | 207 208,00р. |
| 7 | Артезианская скважина №2856 | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская, 64 | Глубина 46 м. | 25 530,00 |
| 8 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор | Протяженность 590 м. | 98 070,00р. |
| 9 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор | Протяженность 3579 м. | 594 906,00р. |
| 10 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская, Боровая, Лесная, Молодежная | Протяженность 2511 м. | - |
| 11 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Боровая, 4 | Протяженность 20 м. | 9 330,00 |
| 12 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Боровая, 6 | Протяженность 20 м. | 9 330,00 |
| 13 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Боровая, 9 | Протяженность 7 м. | 3 270,00 |
| 14 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Боровая, 11 | Протяженность 7 м. | 3 270,00 |
| 15 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 1 | Протяженность 14 м. | 6 530,00 |
| 16 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 2 | Протяженность 27 м. | 12 600,00 |
| 17 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 2а | Протяженность 24 м. | 11 200,00 |
| 18 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 3 | Протяженность 16 м. | 7 460,00 |
| 19 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 4 | Протяженность 31 м. | 14 460,00 |
| 20 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 4а | Протяженность 27 м. | 12 600,00 |
| 21 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 5 | Протяженность 16 м. | 7 460,00 |
| 22 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 10 | Протяженность 27 м. | 12 600,00 |
| 23 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 11 | Протяженность 12 м. | 5 600,00 |
| 24 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 12 | Протяженность 27 м. | 12 600,00 |
| 25 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Лесная, 13 | Протяженность 11 м. | 5 130,00 |
| 26 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Молодежная,7 | Протяженность 7 м. | 3 270,00 |
| 27 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Молодежная,9 | Протяженность 7 м. | 3 270,00 |
| 28 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская | Протяженность 559 м. | 187 610,00 |
| 29 | Водопроводная сеть | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Новатор, ул. Советская,50 | Протяженность 12 м. | 5 600,00 |
| 30 | Шахтный колодец | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, д. Подсосенье | Глубина 12 м. | 17 920,00 |
| 31 | Артезианская скважина № 2711 | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица | Глубина 34 м. | 95 863,00р. |
| 32 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица | Протяженность 11015 м | 26 383 837,88р. |
| 33 | Водонапорная башня | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица | Объем 15 куб.м. | 28 953,00р. |
| 34 | Водонапорная башня | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица |  | 604 532,48р. |
| 35 | Артезианская скважина | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Белозерово | Глубина 24 м. | 129 562,00р. |
| 36 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Белозерово | Протяженность 280 м. | 438 316,00р. |
| 37 | Артезианская скважина №74238 | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Энергетиков | Глубина 35 м. | 33 300,00 |
| 38 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Энергетиков | Протяженность 245 м. | 82 230,00 |
| 39 | Водопроводные сети | Вологодская обл., Великоустюгский район, Самотовинский с/с, п. Валга | - | 85 580,00 |
| 40 | Сеть водопровода | Вологодская обл., Великоустюгский район, Трегубовский с/с, д. Морозовица, ул. Почтовая, 1 | Протяженность 22 м. | 85 800,00р. |

Приложение № 2

к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности Концессионера:

1. Базовый уровень операционных расходов:

а) Самотовинское – \_\_\_\_\_ тыс.руб;

б) Трегубовское – \_\_\_\_ тыс. руб.

2. Индекс эффективности операционных расходов \_\_\_\_ %;

3.Нормативный уровень прибыли \_\_\_\_ %;

4. Уровень потерь холодной воды в % от поданной в сеть воды:

а) Самотовинское – \_\_\_\_\_\_ %;

б) Трегубовское – \_\_\_\_\_ %.

5. Удельный расход электрической энергии при производстве, транспортировке холодной воды:

а) Самотовинское – \_\_\_\_ кВт.ч/куб.м.;

б) Трегубовское – \_\_\_ кВт.ч/куб.м.

6. Объем полезного отпуска \_\_\_ тыс. куб.м.

Приложение № 3

к концессионному соглашению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок сдачи объекта в эксплуатацию | Описание работ |
| Артезианская скважина д.Белозёрово | 01.09.2018г. | Капитальный ремонт артезианской скважины |
| Реконструкция водопроводных сетей д.Морозовица | 2015г.-2025г. | Ежегодная частичная замена запорной арматуры в водопроводных колодцах |
| Реконструкция водопроводной сети от артезианской скважины № 2860 до ул.Молодёжная | 01.08.2016г. | Замена водопроводных сетей протяжённостью 108м (материал труб ПНД ф 63мм) |
| Реконструкция водопроводной сети от артезианской скважины № 2860 до ВК № 1 ул.Лесная | 01.07.2017г. | Замена водопроводных сетей протяжённостью 153м (материал труб ПНД ф 110мм) |
| Реконструкция водопроводных сетей п.Новатор ул.Советская | 2016г.-2018г. | Замена водопроводных сетей протяжённостью 559 м (материал труб ПНД ф 110мм, 63мм, 50мм, 32 мм) |
| Артезианская скважина № 2860 | 01.09.2020г. | Установка станции очистки воды обратным осмосом |

Приложение № 4

к концессионному соглашению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Кадастровый № | Категория земель | Целевое использование | Площадь, кв.м. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к концессионному соглашению

АКТ

обследования водопроводных сооружений и сетей.

**Артезианская скважина № 2711** расположена в д.Морозовица, год ввода в эксплуатацию 1981, глубина скважины – 34 метра, имеется павильон в деревянном исполнении с обогревом в электрическом исполнении. Состояние удовлетворительное.

**Артезианская скважина без номера**  расположена в д.Морозовица, год ввода в эксплуатацию 2009, имеется павильон в деревянном исполнении с обогревом в электрическом исполнении. Состояние удовлетворительное. Водоснабжение организовано через водонапорную башню объёмом 50 куб.м.

**Артезианская скважина без номера,** расположенная в д.Белозёрово, год ввода в эксплуатацию 1976, глубина скважины – 35 метров по паспорту, фактически – 31 м. Имеется павильон в деревянном исполнении с электрическим обогревом. Скважина требует незамедлительного ремонта (углубления), либо бурение новой скважины.

**Артезианская скважина № 2856** расположена в п.Новатор (микрорайон Валга), год ввода в эксплуатацию - 1983, глубина – 46 метров, имеется павильон в деревянном исполнении. Состояние удовлетворительное.

**Артезианская скважина № 2860** расположена в п.Новатор (микрорайон лесопункт), год ввода в эксплуатацию 1983, глубина скважины – 52 метра, имеется павильон в деревянном исполнении. Состояние удовлетворительное.

**Артезианская скважина № 74238** расположена в п.Энергетиков, год ввода в эксплуатацию 1990, глубина скважины – 35 метров, имеется павильон в деревянном исполнении с электрообогревом. Состояние удовлетворительное.

**Шахтный колодец** расположен в д.Подсосенье. Год ввода в эксплуатацию неизвестен, глубина 13м, имеется деревянный павильон. Состояние удовлетворительное.

**Водопроводные сети д.Морозовица.**

- Общая протяжённость 12600 м;

- выполнены из труб ПНД диаметром 160, 110, 75, 63, 50, 40, 32 мм;

- подключены: жилые дома, МОУ «Морозовская СОШ», детский сад «Весёлый улей», ФАП, администрация Трегубовского СП, магазин, цех лесопиления.

Техническое состояние удовлетворительное.

**Водопроводные сети д.Белозёрово.**

- Общая протяжённость 280 м;

- выполнены из труб ПНД диаметром 63, 50 мм;

- подключены: водопроводная колонка, котельная, 1 жилой дом.

Техническое состояние удовлетворительное.

**Водопроводные сети от арт. скважины № 2856.**

- Общая протяжённость 559 м;

- выполнены преимущественно из стальных труб, проложенных совместно с трубопроводами отопления в 1983 году.

- подключены: жилые дома, детский сад «Василёк», котельная, теплицы Нижне-Шарденгского лесничества.

Преимущественно техническое состояние неудовлетворительное, необходима замена труб с перекладкой в подземном исполнении.

**Водопроводные сети от арт. скважины № 2860.**

- Общая протяжённость 1491м;

- выполнены из труб различных материалов (сталь, ПНД).

- подключены: жилые дома, МОУ «Голузинская СОШ», газовая котельная .

Требуется замена участка магистральной сети протяжённостью 261м в подземном исполнении от арт.скважины до ул.Лесная.

**Водопроводные сети от арт. скважины № 74238 п.Энергетиков.**

- Общая протяжённость 245м;

- выполнены из труб ПНД;

- подключены: 2 водопроводные колонки, 1 жилой дом .

Состояние удовлетворительное.

**Водопроводные сети от шахтного колодца д.Подсосенье.**

- Общая протяжённость 10м;

- выполнены из труб ПНД диаметром 32 мм;

- подключена: 1 водопроводная колонка .

Состояние удовлетворительное.

**Водопроводные сети п.Новатор.**

- Общая протяжённость 4169м;

- выполнены преимущественно из труб ПНД диаметрами 110, 63,50,32 мм;

- подключены: жилые дома, амбулатория п.Новатор, детский сад «Алёнушка», библиотека, 2 магазина.